## 2025年日指标查询sql-新
日期 | 指标名称 | 指标结果 | 公司名称
2025-06-29 | 日边际利润 | 28.71 | 吕四光伏
2025-06-29 | 分厂发电完成率月累计 | 10574.69 | 吕四光伏
2025-06-29 | 分厂发电量月累计 | 1223.7611 | 吕四光伏
2025-06-29 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-29 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-29 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-29 | 吕四（光伏）发电量 | 91.7349 | 吕四光伏
2025-06-29 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-28 | 分厂发电完成率月累计 | 10482.9551 | 吕四光伏
2025-06-28 | 分厂发电量月累计 | 1132.0262 | 吕四光伏
2025-06-28 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-28 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-28 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-28 | 吕四（光伏）发电量 | 81.73 | 吕四光伏
2025-06-28 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-28 | 日边际利润 | 25.58 | 吕四光伏
2025-06-27 | 分厂发电完成率月累计 | 10401.2251 | 吕四光伏
2025-06-27 | 分厂发电量月累计 | 1050.2962 | 吕四光伏
2025-06-27 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-27 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-27 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-27 | 吕四（光伏）发电量 | 79.46 | 吕四光伏
2025-06-27 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-27 | 日边际利润 | 24.87 | 吕四光伏
2025-06-26 | 日边际利润 | 20.07 | 吕四光伏
2025-06-26 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-26 | 吕四（光伏）发电量 | 64.11 | 吕四光伏
2025-06-26 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-26 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-26 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-26 | 分厂发电量月累计 | 970.8362 | 吕四光伏
2025-06-26 | 分厂发电完成率月累计 | 10321.7651 | 吕四光伏
2025-06-25 | 分厂发电完成率月累计 | 10257.6551 | 吕四光伏
2025-06-25 | 分厂发电量月累计 | 906.7262 | 吕四光伏
2025-06-25 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-25 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-25 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-25 | 吕四（光伏）发电量 | 77.49 | 吕四光伏
2025-06-25 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-25 | 日边际利润 | 24.25 | 吕四光伏
2025-06-24 | 日边际利润 | 8.09 | 吕四光伏
2025-06-24 | 分厂发电完成率月累计 | 10180.1651 | 吕四光伏
2025-06-24 | 分厂发电量月累计 | 829.2362 | 吕四光伏
2025-06-24 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-24 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-24 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-24 | 吕四（光伏）发电量 | 25.82 | 吕四光伏
2025-06-24 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-23 | 分厂发电完成率月累计 | 10154.3451 | 吕四光伏
2025-06-23 | 分厂发电量月累计 | 803.4162 | 吕四光伏
2025-06-23 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-23 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-23 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-23 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-23 | 日边际利润 | 5.86 | 吕四光伏
2025-06-23 | 吕四（光伏）发电量 | 18.7 | 吕四光伏
2025-06-22 | 日边际利润 | 3.93 | 吕四光伏
2025-06-22 | 分厂发电完成率月累计 | 10135.6451 | 吕四光伏
2025-06-22 | 分厂发电量月累计 | 784.7162 | 吕四光伏
2025-06-22 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-22 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-22 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-22 | 吕四（光伏）发电量 | 12.54 | 吕四光伏
2025-06-22 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-21 | 分厂发电完成率月累计 | 10123.1051 | 吕四光伏
2025-06-21 | 日边际利润 | 6.97 | 吕四光伏
2025-06-21 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-21 | 吕四（光伏）发电量 | 22.26 | 吕四光伏
2025-06-21 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-21 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-21 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-21 | 分厂发电量月累计 | 772.1762 | 吕四光伏
2025-06-20 | 日边际利润 | 6.2 | 吕四光伏
2025-06-20 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-20 | 吕四（光伏）发电量 | 19.86 | 吕四光伏
2025-06-20 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-20 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-20 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-20 | 分厂发电量月累计 | 749.9162 | 吕四光伏
2025-06-20 | 分厂发电完成率月累计 | 10100.8451 | 吕四光伏
2025-06-19 | 分厂发电完成率月累计 | 10080.9851 | 吕四光伏
2025-06-19 | 分厂发电量月累计 | 730.0562 | 吕四光伏
2025-06-19 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-19 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-19 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-19 | 吕四（光伏）发电量 | 29.9406 | 吕四光伏
2025-06-19 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-19 | 日边际利润 | 9.37 | 吕四光伏
2025-06-18 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-18 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-18 | 分厂发电完成率月累计 | 10051.0445 | 吕四光伏
2025-06-18 | 日边际利润 | 24.86 | 吕四光伏
2025-06-18 | 分厂发电量月累计 | 700.1156 | 吕四光伏
2025-06-18 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-18 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-18 | 吕四（光伏）发电量 | 79.41 | 吕四光伏
2025-06-17 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-17 | 分厂发电量月累计 | 620.7056 | 吕四光伏
2025-06-17 | 日边际利润 | 23.95 | 吕四光伏
2025-06-17 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-17 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-17 | 吕四（光伏）发电量 | 76.52 | 吕四光伏
2025-06-17 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-17 | 分厂发电完成率月累计 | 9971.6345 | 吕四光伏
2025-06-16 | 分厂发电完成率月累计 | 9895.1145 | 吕四光伏
2025-06-16 | 分厂发电量月累计 | 544.1856 | 吕四光伏
2025-06-16 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-16 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-16 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-16 | 吕四（光伏）发电量 | 36.41 | 吕四光伏
2025-06-16 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-16 | 日边际利润 | 11.4 | 吕四光伏
2025-06-15 | 分厂发电量月累计 | 507.7756 | 吕四光伏
2025-06-15 | 日边际利润 | 6.86 | 吕四光伏
2025-06-15 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-15 | 吕四（光伏）发电量 | 21.91 | 吕四光伏
2025-06-15 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-15 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-15 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-15 | 分厂发电完成率月累计 | 9858.7045 | 吕四光伏
2025-06-14 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-14 | 分厂发电完成率月累计 | 9836.7945 | 吕四光伏
2025-06-14 | 分厂发电量月累计 | 485.8656 | 吕四光伏
2025-06-14 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-14 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-14 | 吕四（光伏）发电量 | 50.78 | 吕四光伏
2025-06-14 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-14 | 日边际利润 | 15.9 | 吕四光伏
2025-06-13 | 分厂发电完成率月累计 | 9786.0145 | 吕四光伏
2025-06-13 | 分厂发电量月累计 | 435.0856 | 吕四光伏
2025-06-13 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-13 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-13 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-13 | 吕四（光伏）发电量 | 20.85 | 吕四光伏
2025-06-13 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-13 | 日边际利润 | 6.53 | 吕四光伏
2025-06-12 | 分厂发电完成率月累计 | 9765.1645 | 吕四光伏
2025-06-12 | 吕四（光伏）发电量 | 18.08 | 吕四光伏
2025-06-12 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-12 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-12 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-12 | 分厂发电量月累计 | 414.2356 | 吕四光伏
2025-06-12 | 日边际利润 | 5.66 | 吕四光伏
2025-06-12 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-11 | 日边际利润 | 12.42 | 吕四光伏
2025-06-11 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-11 | 分厂发电完成率月累计 | 9747.0845 | 吕四光伏
2025-06-11 | 分厂发电量月累计 | 396.1556 | 吕四光伏
2025-06-11 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-11 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-11 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-11 | 吕四（光伏）发电量 | 39.69 | 吕四光伏
2025-06-10 | 分厂发电完成率月累计 | 9707.3945 | 吕四光伏
2025-06-10 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-10 | 分厂发电量月累计 | 356.4656 | 吕四光伏
2025-06-10 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-10 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-10 | 吕四（光伏）发电量 | 18.7437 | 吕四光伏
2025-06-10 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-10 | 日边际利润 | 5.87 | 吕四光伏
2025-06-09 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-09 | 日边际利润 | 6.42 | 吕四光伏
2025-06-09 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-09 | 吕四（光伏）发电量 | 20.4976 | 吕四光伏
2025-06-09 | 分厂发电完成率月累计 | 9688.6508 | 吕四光伏
2025-06-09 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-09 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-09 | 分厂发电量月累计 | 337.7219 | 吕四光伏
2025-06-08 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-08 | 日边际利润 | 11 | 吕四光伏
2025-06-08 | 分厂发电完成率月累计 | 9668.1532 | 吕四光伏
2025-06-08 | 分厂发电量月累计 | 317.2243 | 吕四光伏
2025-06-08 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-08 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-08 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-08 | 吕四（光伏）发电量 | 11.2198 | 吕四光伏
2025-06-07 | 日边际利润 | 9 | 吕四光伏
2025-06-07 | 分厂发电完成率月累计 | 9656.9334 | 吕四光伏
2025-06-07 | 分厂发电量月累计 | 306.0045 | 吕四光伏
2025-06-07 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-07 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-07 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-07 | 吕四（光伏）发电量 | 9.7172 | 吕四光伏
2025-06-07 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-06 | 分厂发电完成率月累计 | 9647.2162 | 吕四光伏
2025-06-06 | 日边际利润 | 21.98 | 吕四光伏
2025-06-06 | 分厂发电量月累计 | 296.2873 | 吕四光伏
2025-06-06 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-06 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-06 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-06 | 吕四（光伏）发电量 | 70.2329 | 吕四光伏
2025-06-06 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-05 | 日边际利润 | 21.33 | 吕四光伏
2025-06-05 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-05 | 吕四（光伏）发电量 | 68.1609 | 吕四光伏
2025-06-05 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-05 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-05 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-05 | 分厂发电量月累计 | 226.0544 | 吕四光伏
2025-06-05 | 分厂发电完成率月累计 | 9576.9833 | 吕四光伏
2025-06-04 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-04 | 分厂发电完成率月累计 | 9508.8224 | 吕四光伏
2025-06-04 | 分厂发电量月累计 | 157.8935 | 吕四光伏
2025-06-04 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-04 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-04 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-04 | 吕四（光伏）发电量 | 78.4908 | 吕四光伏
2025-06-04 | 日边际利润 | 24.57 | 吕四光伏
2025-06-03 | 日边际利润 | 17.84 | 吕四光伏
2025-06-03 | 分厂发电完成率月累计 | 9430.3316 | 吕四光伏
2025-06-03 | 分厂发电量月累计 | 79.4027 | 吕四光伏
2025-06-03 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-03 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-03 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-03 | 吕四（光伏）发电量 | 56.9952 | 吕四光伏
2025-06-03 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-02 | 日边际利润 | 3.33 | 吕四光伏
2025-06-02 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-06-02 | 吕四（光伏）发电量 | 10.6424 | 吕四光伏
2025-06-02 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-02 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-02 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-02 | 分厂发电量月累计 | 22.4075 | 吕四光伏
2025-06-02 | 分厂发电完成率月累计 | 9373.3364 | 吕四光伏
2025-06-01 | 日边际利润 | 3.68 | 吕四光伏
2025-06-01 | 分厂发电完成率月累计 | 9362.694 | 吕四光伏
2025-06-01 | 吕四（光伏）发电量 | 11.7651 | 吕四光伏
2025-06-01 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-01 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-06-01 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-06-01 | 分厂发电量月累计 | 11.7651 | 吕四光伏
2025-06-01 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-31 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-31 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-31 | 分厂发电完成率月累计 | 9350.9289 | 吕四光伏
2025-05-31 | 分厂发电量月累计 | 1803.5271 | 吕四光伏
2025-05-31 | 日边际利润 | 19 | 吕四光伏
2025-05-31 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-31 | 吕四（光伏）发电量 | 19.6719 | 吕四光伏
2025-05-31 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-30 | 分厂发电完成率月累计 | 9331.257 | 吕四光伏
2025-05-30 | 分厂发电量月累计 | 1783.8552 | 吕四光伏
2025-05-30 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-30 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-30 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-30 | 吕四（光伏）发电量 | 42.2498 | 吕四光伏
2025-05-30 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-30 | 日边际利润 | 24 | 吕四光伏
2025-05-29 | 日边际利润 | 21.43 | 吕四光伏
2025-05-29 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-29 | 吕四（光伏）发电量 | 68.4562 | 吕四光伏
2025-05-29 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-29 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-29 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-29 | 分厂发电量月累计 | 1741.6054 | 吕四光伏
2025-05-29 | 分厂发电完成率月累计 | 9289.0072 | 吕四光伏
2025-05-28 | 分厂发电完成率月累计 | 9220.551 | 吕四光伏
2025-05-28 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-28 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-28 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-28 | 分厂发电量月累计 | 1673.1492 | 吕四光伏
2025-05-28 | 吕四（光伏）发电量 | 48.4175 | 吕四光伏
2025-05-28 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-28 | 日边际利润 | 15.15 | 吕四光伏
2025-05-27 | 日边际利润 | 30.15 | 吕四光伏
2025-05-27 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-27 | 吕四（光伏）发电量 | 96.338 | 吕四光伏
2025-05-27 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-27 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-27 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-27 | 分厂发电量月累计 | 1624.7317 | 吕四光伏
2025-05-27 | 分厂发电完成率月累计 | 9172.1335 | 吕四光伏
2025-05-26 | 吕四（光伏）发电量 | 108.1634 | 吕四光伏
2025-05-26 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-26 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-26 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-26 | 分厂发电量月累计 | 1528.3937 | 吕四光伏
2025-05-26 | 分厂发电完成率月累计 | 9075.7955 | 吕四光伏
2025-05-26 | 日边际利润 | 33.86 | 吕四光伏
2025-05-26 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-25 | 分厂发电完成率月累计 | 8967.6321 | 吕四光伏
2025-05-25 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-25 | 吕四（光伏）发电量 | 61.312 | 吕四光伏
2025-05-25 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-25 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-25 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-25 | 分厂发电量月累计 | 1420.2303 | 吕四光伏
2025-05-25 | 日边际利润 | 19.19 | 吕四光伏
2025-05-24 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-24 | 分厂发电完成率月累计 | 8906.3201 | 吕四光伏
2025-05-24 | 分厂发电量月累计 | 1358.9183 | 吕四光伏
2025-05-24 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-24 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-24 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-24 | 吕四（光伏）发电量 | 55.61 | 吕四光伏
2025-05-24 | 日边际利润 | 17.41 | 吕四光伏
2025-05-23 | 分厂发电完成率月累计 | 8850.7101 | 吕四光伏
2025-05-23 | 分厂发电量月累计 | 1303.3083 | 吕四光伏
2025-05-23 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-23 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-23 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-23 | 吕四（光伏）发电量 | 20.3509 | 吕四光伏
2025-05-23 | 日边际利润 | 6.37 | 吕四光伏
2025-05-23 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-22 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-22 | 日边际利润 | 20.5 | 吕四光伏
2025-05-22 | 吕四（光伏）发电量 | 65.4997 | 吕四光伏
2025-05-22 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-22 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-22 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-22 | 分厂发电量月累计 | 1282.9574 | 吕四光伏
2025-05-22 | 分厂发电完成率月累计 | 8830.3592 | 吕四光伏
2025-05-21 | 分厂发电量月累计 | 1217.4577 | 吕四光伏
2025-05-21 | 分厂发电完成率月累计 | 8764.8595 | 吕四光伏
2025-05-21 | 日边际利润 | 13.14 | 吕四光伏
2025-05-21 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-21 | 吕四（光伏）发电量 | 41.9774 | 吕四光伏
2025-05-21 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-21 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-21 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-20 | 吕四（光伏）发电量 | 70.9702 | 吕四光伏
2025-05-20 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-20 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-20 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-20 | 分厂发电量月累计 | 1175.4803 | 吕四光伏
2025-05-20 | 分厂发电完成率月累计 | 8722.8821 | 吕四光伏
2025-05-20 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-20 | 日边际利润 | 22.21 | 吕四光伏
2025-05-19 | 分厂发电完成率月累计 | 8651.9119 | 吕四光伏
2025-05-19 | 日边际利润 | 29.34 | 吕四光伏
2025-05-19 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-19 | 吕四（光伏）发电量 | 93.7235 | 吕四光伏
2025-05-19 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-19 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-19 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-19 | 分厂发电量月累计 | 1104.5101 | 吕四光伏
2025-05-18 | 分厂发电完成率月累计 | 8558.1884 | 吕四光伏
2025-05-18 | 分厂发电量月累计 | 1010.7866 | 吕四光伏
2025-05-18 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-18 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-18 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-18 | 吕四（光伏）发电量 | 47.6257 | 吕四光伏
2025-05-18 | 日边际利润 | 14.91 | 吕四光伏
2025-05-18 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-17 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-17 | 日边际利润 | 25.93 | 吕四光伏
2025-05-17 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-17 | 分厂发电完成率月累计 | 8510.5627 | 吕四光伏
2025-05-17 | 分厂发电量月累计 | 963.1609 | 吕四光伏
2025-05-17 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-17 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-17 | 吕四（光伏）发电量 | 82.8429 | 吕四光伏
2025-05-16 | 分厂发电完成率月累计 | 8427.7198 | 吕四光伏
2025-05-16 | 分厂发电量月累计 | 880.318 | 吕四光伏
2025-05-16 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-16 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-16 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-16 | 吕四（光伏）发电量 | 23.0634 | 吕四光伏
2025-05-16 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-16 | 日边际利润 | 7.22 | 吕四光伏
2025-05-15 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-15 | 分厂发电完成率月累计 | 8404.6564 | 吕四光伏
2025-05-15 | 日边际利润 | 10.18 | 吕四光伏
2025-05-15 | 吕四（光伏）发电量 | 32.5161 | 吕四光伏
2025-05-15 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-15 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-15 | 分厂发电量月累计 | 857.2546 | 吕四光伏
2025-05-15 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-14 | 分厂发电量月累计 | 824.7385 | 吕四光伏
2025-05-14 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-14 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-14 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-14 | 吕四（光伏）发电量 | 98.0902 | 吕四光伏
2025-05-14 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-14 | 日边际利润 | 30.79 | 吕四光伏
2025-05-14 | 分厂发电完成率月累计 | 8372.1403 | 吕四光伏
2025-05-13 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-13 | 日边际利润 | 30 | 吕四光伏
2025-05-13 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-13 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-13 | 吕四（光伏）发电量 | 95.8444 | 吕四光伏
2025-05-13 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-13 | 分厂发电量月累计 | 726.6483 | 吕四光伏
2025-05-13 | 分厂发电完成率月累计 | 8274.0501 | 吕四光伏
2025-05-12 | 吕四（光伏）运行台数 | 39 | 吕四光伏
2025-05-12 | 分厂发电量月累计 | 630.8039 | 吕四光伏
2025-05-12 | 吕四（光伏）运行容量 | 170 | 吕四光伏
2025-05-12 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-12 | 分厂发电完成率月累计 | 8178.2057 | 吕四光伏
2025-05-12 | 损失电量 | 1.5 | 吕四光伏
2025-05-12 | 吕四（光伏）发电量 | 54.3836 | 吕四光伏
2025-05-12 | 日边际利润 | 17.02 | 吕四光伏
2025-05-11 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-11 | 日边际利润 | 7.51 | 吕四光伏
2025-05-11 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-11 | 吕四（光伏）发电量 | 24.0005 | 吕四光伏
2025-05-11 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-11 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-11 | 分厂发电量月累计 | 576.4203 | 吕四光伏
2025-05-11 | 分厂发电完成率月累计 | 8123.8221 | 吕四光伏
2025-05-10 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-10 | 日边际利润 | 16.65 | 吕四光伏
2025-05-10 | 分厂发电完成率月累计 | 8099.8216 | 吕四光伏
2025-05-10 | 分厂发电量月累计 | 552.4198 | 吕四光伏
2025-05-10 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-10 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-10 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-10 | 吕四（光伏）发电量 | 53.2079 | 吕四光伏
2025-05-09 | 分厂发电完成率月累计 | 8046.6137 | 吕四光伏
2025-05-09 | 分厂发电量月累计 | 499.2119 | 吕四光伏
2025-05-09 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-09 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-09 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-09 | 吕四（光伏）发电量 | 54.0087 | 吕四光伏
2025-05-09 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-09 | 日边际利润 | 16.9 | 吕四光伏
2025-05-08 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-08 | 日边际利润 | 17.69 | 吕四光伏
2025-05-08 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-08 | 吕四（光伏）发电量 | 56.5069 | 吕四光伏
2025-05-08 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-08 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-08 | 分厂发电量月累计 | 445.2032 | 吕四光伏
2025-05-08 | 分厂发电完成率月累计 | 7992.605 | 吕四光伏
2025-05-07 | 日边际利润 | 28.55 | 吕四光伏
2025-05-07 | 分厂发电完成率月累计 | 7936.0981 | 吕四光伏
2025-05-07 | 分厂发电量月累计 | 388.6963 | 吕四光伏
2025-05-07 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-07 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-07 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-07 | 吕四（光伏）发电量 | 91.208 | 吕四光伏
2025-05-07 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-06 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-06 | 分厂发电完成率月累计 | 7844.8901 | 吕四光伏
2025-05-06 | 分厂发电量月累计 | 297.4883 | 吕四光伏
2025-05-06 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-06 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-06 | 吕四（光伏）发电量 | 92.9079 | 吕四光伏
2025-05-06 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-06 | 日边际利润 | 29.08 | 吕四光伏
2025-05-05 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-05 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-05 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-05 | 分厂发电量月累计 | 204.5804 | 吕四光伏
2025-05-05 | 吕四（光伏）发电量 | 21.9872 | 吕四光伏
2025-05-05 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-05 | 日边际利润 | 6.88 | 吕四光伏
2025-05-05 | 分厂发电完成率月累计 | 7751.9822 | 吕四光伏
2025-05-04 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-04 | 分厂发电量月累计 | 182.5932 | 吕四光伏
2025-05-04 | 分厂发电完成率月累计 | 7729.995 | 吕四光伏
2025-05-04 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-04 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-04 | 吕四（光伏）发电量 | 75.671 | 吕四光伏
2025-05-04 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-04 | 日边际利润 | 23.69 | 吕四光伏
2025-05-03 | 日边际利润 | 15.45 | 吕四光伏
2025-05-03 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-03 | 吕四（光伏）发电量 | 49.36 | 吕四光伏
2025-05-03 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-03 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-03 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-03 | 分厂发电量月累计 | 106.9222 | 吕四光伏
2025-05-03 | 分厂发电完成率月累计 | 7654.324 | 吕四光伏
2025-05-02 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-02 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-02 | 吕四（光伏）发电量 | 30.2952 | 吕四光伏
2025-05-02 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-02 | 日边际利润 | 9.48 | 吕四光伏
2025-05-02 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-02 | 分厂发电量月累计 | 57.5622 | 吕四光伏
2025-05-02 | 分厂发电完成率月累计 | 7604.964 | 吕四光伏
2025-05-01 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-05-01 | 吕四（光伏）发电量 | 27.267 | 吕四光伏
2025-05-01 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-01 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-05-01 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-05-01 | 分厂发电量月累计 | 27.267 | 吕四光伏
2025-05-01 | 分厂发电完成率月累计 | 7574.6688 | 吕四光伏
2025-05-01 | 日边际利润 | 8.64 | 吕四光伏
2025-04-30 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-30 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-30 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-30 | 吕四（光伏）发电量 | 76.1195 | 吕四光伏
2025-04-30 | 日边际利润 | 23.83 | 吕四光伏
2025-04-30 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-30 | 分厂发电量月累计 | 2243.0296 | 吕四光伏
2025-04-30 | 分厂发电完成率月累计 | 7547.4018 | 吕四光伏
2025-04-29 | 日边际利润 | 28.08 | 吕四光伏
2025-04-29 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-29 | 吕四（光伏）发电量 | 89.7264 | 吕四光伏
2025-04-29 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-29 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-29 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-29 | 分厂发电量月累计 | 2166.9101 | 吕四光伏
2025-04-29 | 分厂发电完成率月累计 | 7471.2823 | 吕四光伏
2025-04-28 | 分厂发电量月累计 | 2077.1837 | 吕四光伏
2025-04-28 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-28 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-28 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-28 | 吕四（光伏）发电量 | 97.7795 | 吕四光伏
2025-04-28 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-28 | 日边际利润 | 30 | 吕四光伏
2025-04-28 | 分厂发电完成率月累计 | 7381.5559 | 吕四光伏
2025-04-27 | 日边际利润 | 11.17 | 吕四光伏
2025-04-27 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-27 | 吕四（光伏）发电量 | 35.6989 | 吕四光伏
2025-04-27 | 分厂发电完成率月累计 | 7283.7764 | 吕四光伏
2025-04-27 | 分厂发电量月累计 | 1979.4042 | 吕四光伏
2025-04-27 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-27 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-27 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-26 | 分厂发电完成率月累计 | 7248.0775 | 吕四光伏
2025-04-26 | 日边际利润 | 29.99 | 吕四光伏
2025-04-26 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-26 | 吕四（光伏）发电量 | 95.8256 | 吕四光伏
2025-04-26 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-26 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-26 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-26 | 分厂发电量月累计 | 1943.7053 | 吕四光伏
2025-04-25 | 吕四（光伏）发电量 | 34.6923 | 吕四光伏
2025-04-25 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-25 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-25 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-25 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-25 | 分厂发电量月累计 | 1847.8797 | 吕四光伏
2025-04-25 | 分厂发电完成率月累计 | 7152.2519 | 吕四光伏
2025-04-25 | 日边际利润 | 10.86 | 吕四光伏
2025-04-24 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-24 | 分厂发电完成率月累计 | 7117.5596 | 吕四光伏
2025-04-24 | 分厂发电量月累计 | 1813.1874 | 吕四光伏
2025-04-24 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-24 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-24 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-24 | 吕四（光伏）发电量 | 64.8789 | 吕四光伏
2025-04-24 | 日边际利润 | 20.31 | 吕四光伏
2025-04-23 | 分厂发电完成率月累计 | 7052.6807 | 吕四光伏
2025-04-23 | 分厂发电量月累计 | 1748.3085 | 吕四光伏
2025-04-23 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-23 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-23 | 吕四（光伏）发电量 | 100.9338 | 吕四光伏
2025-04-23 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-23 | 日边际利润 | 31.59 | 吕四光伏
2025-04-23 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-22 | 分厂发电完成率月累计 | 6951.7469 | 吕四光伏
2025-04-22 | 分厂发电量月累计 | 1647.3747 | 吕四光伏
2025-04-22 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-22 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-22 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-22 | 吕四（光伏）发电量 | 25.132 | 吕四光伏
2025-04-22 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-22 | 日边际利润 | 7.87 | 吕四光伏
2025-04-21 | 吕四（光伏）发电量 | 52.7586 | 吕四光伏
2025-04-21 | 分厂发电完成率月累计 | 6926.6149 | 吕四光伏
2025-04-21 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-21 | 日边际利润 | 16.51 | 吕四光伏
2025-04-21 | 分厂发电量月累计 | 1622.2427 | 吕四光伏
2025-04-21 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-21 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-21 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-20 | 日边际利润 | 23.42 | 吕四光伏
2025-04-20 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-20 | 吕四（光伏）发电量 | 74.8376 | 吕四光伏
2025-04-20 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-20 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-20 | 分厂发电量月累计 | 1569.4841 | 吕四光伏
2025-04-20 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-20 | 分厂发电完成率月累计 | 6873.8563 | 吕四光伏
2025-04-19 | 分厂发电量月累计 | 1494.6465 | 吕四光伏
2025-04-19 | 分厂发电完成率月累计 | 6799.0187 | 吕四光伏
2025-04-19 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-19 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-19 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-19 | 吕四（光伏）发电量 | 62.4301 | 吕四光伏
2025-04-19 | 日边际利润 | 19.54 | 吕四光伏
2025-04-19 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-18 | 日边际利润 | 31.64 | 吕四光伏
2025-04-18 | 分厂发电完成率月累计 | 6736.5886 | 吕四光伏
2025-04-18 | 分厂发电量月累计 | 1432.2164 | 吕四光伏
2025-04-18 | 损失电量 | -4 | 吕四光伏
2025-04-18 | 吕四（光伏）发电量 | 101.0788 | 吕四光伏
2025-04-18 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-18 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-18 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-17 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-17 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-17 | 吕四（光伏）发电量 | 71.1326 | 吕四光伏
2025-04-17 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-17 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-17 | 分厂发电量月累计 | 1331.1376 | 吕四光伏
2025-04-17 | 分厂发电完成率月累计 | 6635.5098 | 吕四光伏
2025-04-17 | 日边际利润 | 22.26 | 吕四光伏
2025-04-16 | 分厂发电完成率月累计 | 6564.3772 | 吕四光伏
2025-04-16 | 分厂发电量月累计 | 1260.005 | 吕四光伏
2025-04-16 | 日边际利润 | 26.34 | 吕四光伏
2025-04-16 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-16 | 吕四（光伏）发电量 | 84.1462 | 吕四光伏
2025-04-16 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-16 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-16 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-15 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-15 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-15 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-15 | 吕四（光伏）发电量 | 30.1397 | 吕四光伏
2025-04-15 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-15 | 日边际利润 | 9.43 | 吕四光伏
2025-04-15 | 分厂发电量月累计 | 1175.8588 | 吕四光伏
2025-04-15 | 分厂发电完成率月累计 | 6480.231 | 吕四光伏
2025-04-14 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-14 | 分厂发电完成率月累计 | 6450.0913 | 吕四光伏
2025-04-14 | 分厂发电量月累计 | 1145.7191 | 吕四光伏
2025-04-14 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-14 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-14 | 日边际利润 | 24.8 | 吕四光伏
2025-04-14 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-14 | 吕四（光伏）发电量 | 79.2267 | 吕四光伏
2025-04-13 | 分厂发电完成率月累计 | 6370.8646 | 吕四光伏
2025-04-13 | 分厂发电量月累计 | 1066.4924 | 吕四光伏
2025-04-13 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-13 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-13 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-13 | 吕四（光伏）发电量 | 50.7838 | 吕四光伏
2025-04-13 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-13 | 日边际利润 | 15.9 | 吕四光伏
2025-04-12 | 日边际利润 | 9.22 | 吕四光伏
2025-04-12 | 分厂发电完成率月累计 | 6320.0808 | 吕四光伏
2025-04-12 | 分厂发电量月累计 | 1015.7086 | 吕四光伏
2025-04-12 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-12 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-12 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-12 | 吕四（光伏）发电量 | 29.4475 | 吕四光伏
2025-04-12 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-11 | 分厂发电完成率月累计 | 6290.6333 | 吕四光伏
2025-04-11 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-11 | 分厂发电量月累计 | 986.2611 | 吕四光伏
2025-04-11 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-11 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-11 | 吕四（光伏）发电量 | 70.4701 | 吕四光伏
2025-04-11 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-11 | 日边际利润 | 22.06 | 吕四光伏
2025-04-10 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-10 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-10 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-10 | 分厂发电量月累计 | 915.791 | 吕四光伏
2025-04-10 | 分厂发电完成率月累计 | 6220.1632 | 吕四光伏
2025-04-10 | 吕四（光伏）发电量 | 90.6998 | 吕四光伏
2025-04-10 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-10 | 日边际利润 | 28.39 | 吕四光伏
2025-04-09 | 分厂发电完成率月累计 | 6129.4634 | 吕四光伏
2025-04-09 | 分厂发电量月累计 | 825.0912 | 吕四光伏
2025-04-09 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-09 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-09 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-09 | 吕四（光伏）发电量 | 72.1874 | 吕四光伏
2025-04-09 | 日边际利润 | 22.59 | 吕四光伏
2025-04-09 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-08 | 分厂发电量月累计 | 752.9038 | 吕四光伏
2025-04-08 | 分厂发电完成率月累计 | 6057.276 | 吕四光伏
2025-04-08 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-08 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-08 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-08 | 吕四（光伏）发电量 | 102.6378 | 吕四光伏
2025-04-08 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-08 | 日边际利润 | 32.13 | 吕四光伏
2025-04-07 | 吕四（光伏）发电量 | 94.5992 | 吕四光伏
2025-04-07 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-07 | 日边际利润 | 29.61 | 吕四光伏
2025-04-07 | 分厂发电完成率月累计 | 5954.6382 | 吕四光伏
2025-04-07 | 分厂发电量月累计 | 650.266 | 吕四光伏
2025-04-07 | 吕四（光伏）运行容量 | 157 | 吕四光伏
2025-04-07 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-07 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-06 | 日边际利润 | 32.93 | 吕四光伏
2025-04-06 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-06 | 吕四（光伏）发电量 | 105.2093 | 吕四光伏
2025-04-06 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-06 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-06 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-06 | 分厂发电量月累计 | 555.6668 | 吕四光伏
2025-04-06 | 分厂发电完成率月累计 | 5860.039 | 吕四光伏
2025-04-05 | 分厂发电量月累计 | 450.4575 | 吕四光伏
2025-04-05 | 日边际利润 | 27.61 | 吕四光伏
2025-04-05 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-05 | 吕四（光伏）发电量 | 88.2241 | 吕四光伏
2025-04-05 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-05 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-05 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-05 | 分厂发电完成率月累计 | 5754.8297 | 吕四光伏
2025-04-04 | 分厂发电完成率月累计 | 5666.6056 | 吕四光伏
2025-04-04 | 日边际利润 | 18.34 | 吕四光伏
2025-04-04 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-04 | 吕四（光伏）发电量 | 58.6046 | 吕四光伏
2025-04-04 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-04 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-04 | 分厂发电量月累计 | 362.2334 | 吕四光伏
2025-04-04 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-03 | 分厂发电量月累计 | 303.6288 | 吕四光伏
2025-04-03 | 分厂发电完成率月累计 | 5608.001 | 吕四光伏
2025-04-03 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-03 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-03 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-03 | 吕四（光伏）发电量 | 96.9629 | 吕四光伏
2025-04-03 | 日边际利润 | 30.35 | 吕四光伏
2025-04-03 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-02 | 吕四（光伏）发电量 | 100.796 | 吕四光伏
2025-04-02 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-02 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-02 | 分厂发电量月累计 | 206.6659 | 吕四光伏
2025-04-02 | 分厂发电完成率月累计 | 5511.0381 | 吕四光伏
2025-04-02 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-02 | 日边际利润 | 31.55 | 吕四光伏
2025-04-02 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-01 | 分厂发电完成率月累计 | 5410.2421 | 吕四光伏
2025-04-01 | 分厂发电量月累计 | 105.8699 | 吕四光伏
2025-04-01 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-04-01 | 日边际利润 | 33.14 | 吕四光伏
2025-04-01 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-04-01 | 吕四（光伏）发电量 | 105.8699 | 吕四光伏
2025-04-01 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-04-01 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-31 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-31 | 分厂发电完成率月累计 | 5304.3722 | 吕四光伏
2025-03-31 | 分厂发电量月累计 | 1764.4797 | 吕四光伏
2025-03-31 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-31 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-31 | 吕四（光伏）发电量 | 105.6018 | 吕四光伏
2025-03-31 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-31 | 日边际利润 | 33.05 | 吕四光伏
2025-03-30 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-30 | 分厂发电量月累计 | 1658.8779 | 吕四光伏
2025-03-30 | 日边际利润 | 21.61 | 吕四光伏
2025-03-30 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-30 | 吕四（光伏）发电量 | 69.02 | 吕四光伏
2025-03-30 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-30 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-30 | 分厂发电完成率月累计 | 5198.7704 | 吕四光伏
2025-03-29 | 分厂发电量月累计 | 1589.8579 | 吕四光伏
2025-03-29 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-29 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-29 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-29 | 吕四（光伏）发电量 | 42.05 | 吕四光伏
2025-03-29 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-29 | 日边际利润 | 13.16 | 吕四光伏
2025-03-29 | 分厂发电完成率月累计 | 5129.7504 | 吕四光伏
2025-03-28 | 分厂发电完成率月累计 | 5087.7004 | 吕四光伏
2025-03-28 | 分厂发电量月累计 | 1547.8079 | 吕四光伏
2025-03-28 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-28 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-28 | 日边际利润 | 10.76 | 吕四光伏
2025-03-28 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-28 | 吕四（光伏）发电量 | 34.3894 | 吕四光伏
2025-03-28 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-27 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-27 | 分厂发电量月累计 | 1513.4185 | 吕四光伏
2025-03-27 | 分厂发电完成率月累计 | 5053.311 | 吕四光伏
2025-03-27 | 日边际利润 | 4.61 | 吕四光伏
2025-03-27 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-27 | 吕四（光伏）发电量 | 14.7437 | 吕四光伏
2025-03-27 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-27 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-26 | 分厂发电完成率月累计 | 5038.5673 | 吕四光伏
2025-03-26 | 日边际利润 | 29.87 | 吕四光伏
2025-03-26 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-26 | 吕四（光伏）发电量 | 95.4383 | 吕四光伏
2025-03-26 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-26 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-26 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-26 | 分厂发电量月累计 | 1498.6748 | 吕四光伏
2025-03-25 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-25 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-25 | 吕四（光伏）发电量 | 97.6828 | 吕四光伏
2025-03-25 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-25 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-25 | 日边际利润 | 30.57 | 吕四光伏
2025-03-25 | 分厂发电量月累计 | 1403.2365 | 吕四光伏
2025-03-25 | 分厂发电完成率月累计 | 4943.129 | 吕四光伏
2025-03-24 | 分厂发电完成率月累计 | 4845.4462 | 吕四光伏
2025-03-24 | 分厂发电量月累计 | 1305.5537 | 吕四光伏
2025-03-24 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-24 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-24 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-24 | 吕四（光伏）发电量 | 47.6562 | 吕四光伏
2025-03-24 | 日边际利润 | 14.92 | 吕四光伏
2025-03-24 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-23 | 分厂发电量月累计 | 1257.8975 | 吕四光伏
2025-03-23 | 日边际利润 | 14.84 | 吕四光伏
2025-03-23 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-23 | 吕四（光伏）发电量 | 47.3972 | 吕四光伏
2025-03-23 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-23 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-23 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-23 | 分厂发电完成率月累计 | 4797.79 | 吕四光伏
2025-03-22 | 分厂发电完成率月累计 | 4750.3928 | 吕四光伏
2025-03-22 | 分厂发电量月累计 | 1210.5003 | 吕四光伏
2025-03-22 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-22 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-22 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-22 | 吕四（光伏）发电量 | 49.717 | 吕四光伏
2025-03-22 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-22 | 日边际利润 | 15.56 | 吕四光伏
2025-03-21 | 分厂发电完成率月累计 | 4700.6758 | 吕四光伏
2025-03-21 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-21 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-21 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-21 | 吕四（光伏）发电量 | 72.4631 | 吕四光伏
2025-03-21 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-21 | 日边际利润 | 22.68 | 吕四光伏
2025-03-21 | 分厂发电量月累计 | 1160.7833 | 吕四光伏
2025-03-20 | 分厂发电完成率月累计 | 4628.2127 | 吕四光伏
2025-03-20 | 日边际利润 | 20.76 | 吕四光伏
2025-03-20 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-20 | 吕四（光伏）发电量 | 66.3295 | 吕四光伏
2025-03-20 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-20 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-20 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-20 | 分厂发电量月累计 | 1088.3202 | 吕四光伏
2025-03-19 | 日边际利润 | 22.7 | 吕四光伏
2025-03-19 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-19 | 吕四（光伏）发电量 | 72.5328 | 吕四光伏
2025-03-19 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-19 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-19 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-19 | 分厂发电量月累计 | 1021.9907 | 吕四光伏
2025-03-19 | 分厂发电完成率月累计 | 4561.8832 | 吕四光伏
2025-03-18 | 日边际利润 | 26.01 | 吕四光伏
2025-03-18 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-18 | 吕四（光伏）发电量 | 83.097 | 吕四光伏
2025-03-18 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-18 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-18 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-18 | 分厂发电量月累计 | 949.4579 | 吕四光伏
2025-03-18 | 分厂发电完成率月累计 | 4489.3504 | 吕四光伏
2025-03-17 | 日边际利润 | 33.65 | 吕四光伏
2025-03-17 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-17 | 吕四（光伏）发电量 | 107.5175 | 吕四光伏
2025-03-17 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-17 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-17 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-17 | 分厂发电量月累计 | 866.3609 | 吕四光伏
2025-03-17 | 分厂发电完成率月累计 | 4406.2534 | 吕四光伏
2025-03-16 | 分厂发电量月累计 | 758.8434 | 吕四光伏
2025-03-16 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-16 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-16 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-16 | 吕四（光伏）发电量 | 43.5464 | 吕四光伏
2025-03-16 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-16 | 日边际利润 | 13.63 | 吕四光伏
2025-03-16 | 分厂发电完成率月累计 | 4298.7359 | 吕四光伏
2025-03-15 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-15 | 分厂发电完成率月累计 | 4255.1895 | 吕四光伏
2025-03-15 | 分厂发电量月累计 | 715.297 | 吕四光伏
2025-03-15 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-15 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-15 | 吕四（光伏）发电量 | 19.7031 | 吕四光伏
2025-03-15 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-15 | 日边际利润 | 6.17 | 吕四光伏
2025-03-14 | 分厂发电完成率月累计 | 4235.4864 | 吕四光伏
2025-03-14 | 分厂发电量月累计 | 695.5939 | 吕四光伏
2025-03-14 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-14 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-14 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-14 | 吕四（光伏）发电量 | 22.4383 | 吕四光伏
2025-03-14 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-14 | 日边际利润 | 7.02 | 吕四光伏
2025-03-13 | 分厂发电完成率月累计 | 4213.0481 | 吕四光伏
2025-03-13 | 分厂发电量月累计 | 673.1556 | 吕四光伏
2025-03-13 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-13 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-13 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-13 | 吕四（光伏）发电量 | 24.3381 | 吕四光伏
2025-03-13 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-13 | 日边际利润 | 7.62 | 吕四光伏
2025-03-12 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-12 | 分厂发电完成率月累计 | 4188.71 | 吕四光伏
2025-03-12 | 分厂发电量月累计 | 648.8175 | 吕四光伏
2025-03-12 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-12 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-12 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-12 | 吕四（光伏）发电量 | 12.4654 | 吕四光伏
2025-03-12 | 日边际利润 | 3.9 | 吕四光伏
2025-03-11 | 分厂发电量月累计 | 636.3521 | 吕四光伏
2025-03-11 | 分厂发电完成率月累计 | 4176.2446 | 吕四光伏
2025-03-11 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-11 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-11 | 吕四（光伏）发电量 | 97.8512 | 吕四光伏
2025-03-11 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-11 | 日边际利润 | 8.24 | 吕四光伏
2025-03-11 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-10 | 分厂发电完成率月累计 | 4078.3934 | 吕四光伏
2025-03-10 | 日边际利润 | 3.63 | 吕四光伏
2025-03-10 | 分厂发电量月累计 | 538.5009 | 吕四光伏
2025-03-10 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-10 | 吕四（光伏）发电量 | 11.5936 | 吕四光伏
2025-03-10 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-10 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-10 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-09 | 分厂发电完成率月累计 | 4066.7998 | 吕四光伏
2025-03-09 | 日边际利润 | 14.46 | 吕四光伏
2025-03-09 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-09 | 吕四（光伏）发电量 | 46.1968 | 吕四光伏
2025-03-09 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-09 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-09 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-09 | 分厂发电量月累计 | 526.9073 | 吕四光伏
2025-03-08 | 日边际利润 | 22.04 | 吕四光伏
2025-03-08 | 分厂发电完成率月累计 | 4020.603 | 吕四光伏
2025-03-08 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-08 | 吕四（光伏）发电量 | 70.429 | 吕四光伏
2025-03-08 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-08 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-08 | 分厂发电量月累计 | 480.7105 | 吕四光伏
2025-03-08 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-07 | 分厂发电完成率月累计 | 3950.174 | 吕四光伏
2025-03-07 | 日边际利润 | 22.01 | 吕四光伏
2025-03-07 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-07 | 吕四（光伏）发电量 | 70.3061 | 吕四光伏
2025-03-07 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-07 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-07 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-07 | 分厂发电量月累计 | 410.2815 | 吕四光伏
2025-03-06 | 分厂发电量月累计 | 339.9754 | 吕四光伏
2025-03-06 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-06 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-06 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-06 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-06 | 日边际利润 | 18.79 | 吕四光伏
2025-03-06 | 吕四（光伏）发电量 | 59.9266 | 吕四光伏
2025-03-06 | 分厂发电完成率月累计 | 3879.8679 | 吕四光伏
2025-03-05 | 日边际利润 | 20.44 | 吕四光伏
2025-03-05 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-05 | 吕四（光伏）发电量 | 65.319 | 吕四光伏
2025-03-05 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-05 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-05 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-05 | 分厂发电量月累计 | 280.0488 | 吕四光伏
2025-03-05 | 分厂发电完成率月累计 | 3819.9413 | 吕四光伏
2025-03-04 | 日边际利润 | 8.02 | 吕四光伏
2025-03-04 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-04 | 吕四（光伏）发电量 | 25.6256 | 吕四光伏
2025-03-04 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-04 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-04 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-04 | 分厂发电量月累计 | 214.7298 | 吕四光伏
2025-03-04 | 分厂发电完成率月累计 | 3754.6223 | 吕四光伏
2025-03-03 | 吕四（光伏）发电量 | 16.9247 | 吕四光伏
2025-03-03 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-03 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-03 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-03 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-03 | 分厂发电量月累计 | 189.1042 | 吕四光伏
2025-03-03 | 分厂发电完成率月累计 | 3728.9967 | 吕四光伏
2025-03-03 | 日边际利润 | 5.3 | 吕四光伏
2025-03-02 | 分厂发电完成率月累计 | 3712.072 | 吕四光伏
2025-03-02 | 日边际利润 | 27.2 | 吕四光伏
2025-03-02 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-02 | 吕四（光伏）发电量 | 86.9068 | 吕四光伏
2025-03-02 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-02 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-02 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-02 | 分厂发电量月累计 | 172.1795 | 吕四光伏
2025-03-01 | 分厂发电完成率月累计 | 3625.1652 | 吕四光伏
2025-03-01 | 分厂发电量月累计 | 85.2727 | 吕四光伏
2025-03-01 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-03-01 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-01 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-03-01 | 吕四（光伏）发电量 | 85.2727 | 吕四光伏
2025-03-01 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-03-01 | 日边际利润 | 26.67 | 吕四光伏
2025-02-28 | 分厂发电完成率月累计 | 3539.8925 | 吕四光伏
2025-02-28 | 日边际利润 | 21.32 | 吕四光伏
2025-02-28 | 分厂发电量月累计 | 1723.5379 | 吕四光伏
2025-02-28 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-28 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-28 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-28 | 吕四（光伏）发电量 | 68.1035 | 吕四光伏
2025-02-28 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-27 | 吕四（光伏）发电量 | 24.6673 | 吕四光伏
2025-02-27 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-27 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-27 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-27 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-27 | 分厂发电量月累计 | 1655.4344 | 吕四光伏
2025-02-27 | 分厂发电完成率月累计 | 3471.789 | 吕四光伏
2025-02-27 | 日边际利润 | 7.72 | 吕四光伏
2025-02-26 | 分厂发电完成率月累计 | 3447.1217 | 吕四光伏
2025-02-26 | 分厂发电量月累计 | 1630.7671 | 吕四光伏
2025-02-26 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-26 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-26 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-26 | 吕四（光伏）发电量 | 82.5083 | 吕四光伏
2025-02-26 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-26 | 日边际利润 | 25.83 | 吕四光伏
2025-02-25 | 日边际利润 | 3.74 | 吕四光伏
2025-02-25 | 吕四（光伏）发电量 | 11.9537 | 吕四光伏
2025-02-25 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-25 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-25 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-25 | 分厂发电量月累计 | 1548.2588 | 吕四光伏
2025-02-25 | 分厂发电完成率月累计 | 3364.6134 | 吕四光伏
2025-02-25 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-24 | 分厂发电量月累计 | 1536.3051 | 吕四光伏
2025-02-24 | 分厂发电完成率月累计 | 3352.6597 | 吕四光伏
2025-02-24 | 日边际利润 | 30.94 | 吕四光伏
2025-02-24 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-24 | 吕四（光伏）发电量 | 98.8453 | 吕四光伏
2025-02-24 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-24 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-24 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-23 | 日边际利润 | 22.38 | 吕四光伏
2025-02-23 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-23 | 吕四（光伏）发电量 | 71.4921 | 吕四光伏
2025-02-23 | 分厂发电量月累计 | 1437.4598 | 吕四光伏
2025-02-23 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-23 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-23 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-23 | 分厂发电完成率月累计 | 3253.8144 | 吕四光伏
2025-02-22 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-22 | 分厂发电完成率月累计 | 3182.3223 | 吕四光伏
2025-02-22 | 分厂发电量月累计 | 1365.9677 | 吕四光伏
2025-02-22 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-22 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-22 | 吕四（光伏）发电量 | 100.0019 | 吕四光伏
2025-02-22 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-22 | 日边际利润 | 17 | 吕四光伏
2025-02-21 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-21 | 分厂发电完成率月累计 | 3082.3204 | 吕四光伏
2025-02-21 | 日边际利润 | 8.34 | 吕四光伏
2025-02-21 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-21 | 吕四（光伏）发电量 | 26.6348 | 吕四光伏
2025-02-21 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-21 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-21 | 分厂发电量月累计 | 1265.9658 | 吕四光伏
2025-02-20 | 分厂发电量月累计 | 1239.331 | 吕四光伏
2025-02-20 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-20 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-20 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-20 | 吕四（光伏）发电量 | 69.2273 | 吕四光伏
2025-02-20 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-20 | 日边际利润 | 21.67 | 吕四光伏
2025-02-20 | 分厂发电完成率月累计 | 3055.6856 | 吕四光伏
2025-02-19 | 分厂发电完成率月累计 | 2986.4583 | 吕四光伏
2025-02-19 | 分厂发电量月累计 | 1170.1037 | 吕四光伏
2025-02-19 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-19 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-19 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-19 | 吕四（光伏）发电量 | 90.0468 | 吕四光伏
2025-02-19 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-19 | 日边际利润 | 28.18 | 吕四光伏
2025-02-18 | 日边际利润 | 29.73 | 吕四光伏
2025-02-18 | 分厂发电完成率月累计 | 2896.4115 | 吕四光伏
2025-02-18 | 分厂发电量月累计 | 1080.0569 | 吕四光伏
2025-02-18 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-18 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-18 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-18 | 吕四（光伏）发电量 | 94.9871 | 吕四光伏
2025-02-18 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-17 | 分厂发电量月累计 | 985.0698 | 吕四光伏
2025-02-17 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-17 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-17 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-17 | 吕四（光伏）发电量 | 68.5522 | 吕四光伏
2025-02-17 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-17 | 日边际利润 | 21.46 | 吕四光伏
2025-02-17 | 分厂发电完成率月累计 | 2801.4244 | 吕四光伏
2025-02-16 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-16 | 日边际利润 | 21.11 | 吕四光伏
2025-02-16 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-16 | 吕四（光伏）发电量 | 67.4427 | 吕四光伏
2025-02-16 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-16 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-16 | 分厂发电量月累计 | 916.5176 | 吕四光伏
2025-02-16 | 分厂发电完成率月累计 | 2732.8722 | 吕四光伏
2025-02-15 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-15 | 分厂发电完成率月累计 | 2665.4295 | 吕四光伏
2025-02-15 | 分厂发电量月累计 | 849.0749 | 吕四光伏
2025-02-15 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-15 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-15 | 吕四（光伏）发电量 | 8.9592 | 吕四光伏
2025-02-15 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-15 | 日边际利润 | 2.8 | 吕四光伏
2025-02-13 | 分厂发电完成率月累计 | 2656.4703 | 吕四光伏
2025-02-13 | 分厂发电量月累计 | 840.1157 | 吕四光伏
2025-02-13 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-13 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-13 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-13 | 吕四（光伏）发电量 | 97.9423 | 吕四光伏
2025-02-13 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-13 | 日边际利润 | 30.66 | 吕四光伏
2025-02-12 | 分厂发电完成率月累计 | 2558.528 | 吕四光伏
2025-02-12 | 分厂发电量月累计 | 742.1734 | 吕四光伏
2025-02-12 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-12 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-12 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-12 | 吕四（光伏）发电量 | 17.9757 | 吕四光伏
2025-02-12 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-12 | 日边际利润 | 5.63 | 吕四光伏
2025-02-11 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-11 | 分厂发电量月累计 | 724.1977 | 吕四光伏
2025-02-11 | 分厂发电完成率月累计 | 2540.5523 | 吕四光伏
2025-02-11 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-11 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-11 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-11 | 吕四（光伏）发电量 | 33.1153 | 吕四光伏
2025-02-11 | 日边际利润 | 10.37 | 吕四光伏
2025-02-10 | 分厂发电完成率月累计 | 2507.437 | 吕四光伏
2025-02-10 | 日边际利润 | 28.21 | 吕四光伏
2025-02-10 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-10 | 吕四（光伏）发电量 | 90.134 | 吕四光伏
2025-02-10 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-10 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-10 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-10 | 分厂发电量月累计 | 691.0824 | 吕四光伏
2025-02-09 | 分厂发电量月累计 | 600.9484 | 吕四光伏
2025-02-09 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-09 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-09 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-09 | 吕四（光伏）发电量 | 97.2898 | 吕四光伏
2025-02-09 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-09 | 日边际利润 | 30.45 | 吕四光伏
2025-02-09 | 分厂发电完成率月累计 | 2417.303 | 吕四光伏
2025-02-08 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-08 | 日边际利润 | 29.7 | 吕四光伏
2025-02-08 | 分厂发电完成率月累计 | 2320.0132 | 吕四光伏
2025-02-08 | 分厂发电量月累计 | 503.6586 | 吕四光伏
2025-02-08 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-08 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-08 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-08 | 吕四（光伏）发电量 | 94.8889 | 吕四光伏
2025-02-07 | 分厂发电完成率月累计 | 2225.1243 | 吕四光伏
2025-02-07 | 分厂发电量月累计 | 408.7697 | 吕四光伏
2025-02-07 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-07 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-07 | 吕四（光伏）发电量 | 71.2961 | 吕四光伏
2025-02-07 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-07 | 日边际利润 | 22.32 | 吕四光伏
2025-02-07 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-06 | 分厂发电完成率月累计 | 2153.8282 | 吕四光伏
2025-02-06 | 分厂发电量月累计 | 337.4736 | 吕四光伏
2025-02-06 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-06 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-06 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-06 | 吕四（光伏）发电量 | 90.3068 | 吕四光伏
2025-02-06 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-06 | 日边际利润 | 28.27 | 吕四光伏
2025-02-05 | 日边际利润 | 16.73 | 吕四光伏
2025-02-05 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-05 | 吕四（光伏）发电量 | 53.4402 | 吕四光伏
2025-02-05 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-05 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-05 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-05 | 分厂发电量月累计 | 247.1668 | 吕四光伏
2025-02-05 | 分厂发电完成率月累计 | 2063.5214 | 吕四光伏
2025-02-04 | 日边际利润 | 21.75 | 吕四光伏
2025-02-04 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-04 | 吕四（光伏）发电量 | 69.4029 | 吕四光伏
2025-02-04 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-04 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-04 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-04 | 分厂发电量月累计 | 193.7266 | 吕四光伏
2025-02-04 | 分厂发电完成率月累计 | 2010.0812 | 吕四光伏
2025-02-03 | 日边际利润 | 23.25 | 吕四光伏
2025-02-03 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-03 | 吕四（光伏）发电量 | 74.2681 | 吕四光伏
2025-02-03 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-03 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-03 | 分厂发电完成率月累计 | 1940.6783 | 吕四光伏
2025-02-03 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-03 | 分厂发电量月累计 | 124.3237 | 吕四光伏
2025-02-02 | 日边际利润 | 10.14 | 吕四光伏
2025-02-02 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-02 | 吕四（光伏）发电量 | 32.3988 | 吕四光伏
2025-02-02 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-02 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-02 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-02 | 分厂发电量月累计 | 50.0556 | 吕四光伏
2025-02-02 | 分厂发电完成率月累计 | 1866.4102 | 吕四光伏
2025-02-01 | 分厂发电完成率月累计 | 1834.0114 | 吕四光伏
2025-02-01 | 分厂发电量月累计 | 17.6568 | 吕四光伏
2025-02-01 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-02-01 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-01 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-02-01 | 吕四（光伏）发电量 | 17.6568 | 吕四光伏
2025-02-01 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-02-01 | 日边际利润 | 5.53 | 吕四光伏
2025-01-31 | 分厂发电量月累计 | 1816.3546 | 吕四光伏
2025-01-31 | 日边际利润 | 4.4 | 吕四光伏
2025-01-31 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-31 | 吕四（光伏）发电量 | 14.0706 | 吕四光伏
2025-01-31 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-31 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-31 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-31 | 分厂发电完成率月累计 | 1816.3546 | 吕四光伏
2025-01-30 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-30 | 日边际利润 | 8.24 | 吕四光伏
2025-01-30 | 吕四（光伏）发电量 | 26.3341 | 吕四光伏
2025-01-30 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-30 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-30 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-30 | 分厂发电量月累计 | 1802.284 | 吕四光伏
2025-01-30 | 分厂发电完成率月累计 | 1802.284 | 吕四光伏
2025-01-29 | 日边际利润 | 24.29 | 吕四光伏
2025-01-29 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-29 | 吕四（光伏）发电量 | 77.589 | 吕四光伏
2025-01-29 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-29 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-29 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-29 | 分厂发电量月累计 | 1775.9499 | 吕四光伏
2025-01-29 | 分厂发电完成率月累计 | 1775.9499 | 吕四光伏
2025-01-28 | 日边际利润 | 16.47 | 吕四光伏
2025-01-28 | 分厂发电完成率月累计 | 1698.3609 | 吕四光伏
2025-01-28 | 分厂发电量月累计 | 1698.3609 | 吕四光伏
2025-01-28 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-28 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-28 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-28 | 吕四（光伏）发电量 | 52.6286 | 吕四光伏
2025-01-28 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-27 | 日边际利润 | 15.76 | 吕四光伏
2025-01-27 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-27 | 吕四（光伏）发电量 | 50.361 | 吕四光伏
2025-01-27 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-27 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-27 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-27 | 分厂发电量月累计 | 1645.7323 | 吕四光伏
2025-01-27 | 分厂发电完成率月累计 | 1645.7323 | 吕四光伏
2025-01-26 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-26 | 分厂发电完成率月累计 | 1595.3713 | 吕四光伏
2025-01-26 | 日边际利润 | 4.69 | 吕四光伏
2025-01-26 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-26 | 吕四（光伏）发电量 | 14.9756 | 吕四光伏
2025-01-26 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-26 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-26 | 分厂发电量月累计 | 1595.3713 | 吕四光伏
2025-01-25 | 分厂发电量月累计 | 1580.3957 | 吕四光伏
2025-01-25 | 分厂发电完成率月累计 | 1580.3957 | 吕四光伏
2025-01-25 | 日边际利润 | 4.67 | 吕四光伏
2025-01-25 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-25 | 吕四（光伏）发电量 | 14.9258 | 吕四光伏
2025-01-25 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-25 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-25 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-24 | 分厂发电完成率月累计 | 1565.4699 | 吕四光伏
2025-01-24 | 分厂发电量月累计 | 1565.4699 | 吕四光伏
2025-01-24 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-24 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-24 | 吕四（光伏）发电量 | 44.6915 | 吕四光伏
2025-01-24 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-24 | 日边际利润 | 13.99 | 吕四光伏
2025-01-24 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-23 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-23 | 日边际利润 | 13.99 | 吕四光伏
2025-01-23 | 吕四（光伏）发电量 | 44.7115 | 吕四光伏
2025-01-23 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-23 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-23 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-23 | 分厂发电量月累计 | 1520.7784 | 吕四光伏
2025-01-23 | 分厂发电完成率月累计 | 1520.7784 | 吕四光伏
2025-01-22 | 分厂发电完成率月累计 | 1476.0669 | 吕四光伏
2025-01-22 | 分厂发电量月累计 | 1476.0669 | 吕四光伏
2025-01-22 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-22 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-22 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-22 | 日边际利润 | 18.31 | 吕四光伏
2025-01-22 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-22 | 吕四（光伏）发电量 | 58.4909 | 吕四光伏
2025-01-21 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-21 | 分厂发电量月累计 | 1417.576 | 吕四光伏
2025-01-21 | 分厂发电完成率月累计 | 1417.576 | 吕四光伏
2025-01-21 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-21 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-21 | 吕四（光伏）发电量 | 75.2823 | 吕四光伏
2025-01-21 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-21 | 日边际利润 | 23.56 | 吕四光伏
2025-01-20 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-20 | 分厂发电完成率月累计 | 1342.2937 | 吕四光伏
2025-01-20 | 分厂发电量月累计 | 1342.2937 | 吕四光伏
2025-01-20 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-20 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-20 | 吕四（光伏）发电量 | 50.0008 | 吕四光伏
2025-01-20 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-20 | 日边际利润 | 15.65 | 吕四光伏
2025-01-19 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-19 | 日边际利润 | 21.09 | 吕四光伏
2025-01-19 | 吕四（光伏）发电量 | 67.385 | 吕四光伏
2025-01-19 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-19 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-19 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-19 | 分厂发电量月累计 | 1292.2929 | 吕四光伏
2025-01-19 | 分厂发电完成率月累计 | 1292.2929 | 吕四光伏
2025-01-18 | 分厂发电完成率月累计 | 1224.9079 | 吕四光伏
2025-01-18 | 日边际利润 | 132.15 | 吕四光伏
2025-01-18 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-18 | 吕四（光伏）发电量 | 77.0635 | 吕四光伏
2025-01-18 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-18 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-18 | 分厂发电量月累计 | 1224.9079 | 吕四光伏
2025-01-18 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-17 | 分厂发电完成率月累计 | 1147.8444 | 吕四光伏
2025-01-17 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-17 | 日边际利润 | 24.98 | 吕四光伏
2025-01-17 | 吕四（光伏）发电量 | 79.811 | 吕四光伏
2025-01-17 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-17 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-17 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-17 | 分厂发电量月累计 | 1147.8444 | 吕四光伏
2025-01-16 | 日边际利润 | 21.96 | 吕四光伏
2025-01-16 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-16 | 吕四（光伏）发电量 | 70.1747 | 吕四光伏
2025-01-16 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-16 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-16 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-16 | 分厂发电量月累计 | 1068.0334 | 吕四光伏
2025-01-16 | 分厂发电完成率月累计 | 1068.0334 | 吕四光伏
2025-01-15 | 分厂发电量月累计 | 997.8587 | 吕四光伏
2025-01-15 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-15 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-15 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-15 | 吕四（光伏）发电量 | 83.7178 | 吕四光伏
2025-01-15 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-15 | 日边际利润 | 26.2 | 吕四光伏
2025-01-15 | 分厂发电完成率月累计 | 997.8587 | 吕四光伏
2025-01-14 | 日边际利润 | 17.32 | 吕四光伏
2025-01-14 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-14 | 吕四（光伏）发电量 | 55.3366 | 吕四光伏
2025-01-14 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-14 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-14 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-14 | 分厂发电量月累计 | 914.1409 | 吕四光伏
2025-01-14 | 分厂发电完成率月累计 | 914.1409 | 吕四光伏
2025-01-13 | 日边际利润 | 22.85 | 吕四光伏
2025-01-13 | 分厂发电完成率月累计 | 858.8043 | 吕四光伏
2025-01-13 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-13 | 吕四（光伏）发电量 | 72.993 | 吕四光伏
2025-01-13 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-13 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-13 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-13 | 分厂发电量月累计 | 858.8043 | 吕四光伏
2025-01-12 | 日边际利润 | 20.79 | 吕四光伏
2025-01-12 | 分厂发电完成率月累计 | 785.8113 | 吕四光伏
2025-01-12 | 分厂发电量月累计 | 785.8113 | 吕四光伏
2025-01-12 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-12 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-12 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-12 | 吕四（光伏）发电量 | 66.4297 | 吕四光伏
2025-01-12 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-11 | 分厂发电量月累计 | 719.3816 | 吕四光伏
2025-01-11 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-11 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-11 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-11 | 吕四（光伏）发电量 | 41.4842 | 吕四光伏
2025-01-11 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-11 | 日边际利润 | 12.98 | 吕四光伏
2025-01-11 | 分厂发电完成率月累计 | 719.3816 | 吕四光伏
2025-01-10 | 日边际利润 | 25.01 | 吕四光伏
2025-01-10 | 分厂发电完成率月累计 | 677.8974 | 吕四光伏
2025-01-10 | 分厂发电量月累计 | 677.8974 | 吕四光伏
2025-01-10 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-10 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-10 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-10 | 吕四（光伏）发电量 | 79.8956 | 吕四光伏
2025-01-10 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-09 | 吕四（光伏）发电量 | 66.0917 | 吕四光伏
2025-01-09 | 分厂发电量月累计 | 598.0018 | 吕四光伏
2025-01-09 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-09 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-09 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-09 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-09 | 日边际利润 | 20.69 | 吕四光伏
2025-01-09 | 分厂发电完成率月累计 | 598.0018 | 吕四光伏
2025-01-08 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-08 | 日边际利润 | 22.2 | 吕四光伏
2025-01-08 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-08 | 吕四（光伏）发电量 | 70.9187 | 吕四光伏
2025-01-08 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-08 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-08 | 分厂发电量月累计 | 531.9101 | 吕四光伏
2025-01-08 | 分厂发电完成率月累计 | 531.9101 | 吕四光伏
2025-01-07 | 分厂发电完成率月累计 | 460.9914 | 吕四光伏
2025-01-07 | 日边际利润 | 21.08 | 吕四光伏
2025-01-07 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-07 | 吕四（光伏）发电量 | 67.3446 | 吕四光伏
2025-01-07 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-07 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-07 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-07 | 分厂发电量月累计 | 460.9914 | 吕四光伏
2025-01-06 | 日边际利润 | 21.68 | 吕四光伏
2025-01-06 | 分厂发电完成率月累计 | 393.6468 | 吕四光伏
2025-01-06 | 分厂发电量月累计 | 393.6468 | 吕四光伏
2025-01-06 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-06 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-06 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-06 | 吕四（光伏）发电量 | 69.265 | 吕四光伏
2025-01-06 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-05 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-05 | 日边际利润 | 11.46 | 吕四光伏
2025-01-05 | 吕四（光伏）发电量 | 36.6004 | 吕四光伏
2025-01-05 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-05 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-05 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-05 | 分厂发电量月累计 | 324.3818 | 吕四光伏
2025-01-05 | 分厂发电完成率月累计 | 324.3818 | 吕四光伏
2025-01-04 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-04 | 分厂发电完成率月累计 | 287.7814 | 吕四光伏
2025-01-04 | 分厂发电量月累计 | 287.7814 | 吕四光伏
2025-01-04 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-04 | 日边际利润 | 19.74 | 吕四光伏
2025-01-04 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-04 | 吕四（光伏）发电量 | 63.078 | 吕四光伏
2025-01-04 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-03 | 分厂发电完成率月累计 | 224.7034 | 吕四光伏
2025-01-03 | 分厂发电量月累计 | 224.7034 | 吕四光伏
2025-01-03 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-03 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-03 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-03 | 吕四（光伏）发电量 | 70.0856 | 吕四光伏
2025-01-03 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-03 | 日边际利润 | 21.94 | 吕四光伏
2025-01-02 | 日边际利润 | 24.24 | 吕四光伏
2025-01-02 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-02 | 吕四（光伏）发电量 | 77.4458 | 吕四光伏
2025-01-02 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-02 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-02 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-02 | 分厂发电量月累计 | 154.6178 | 吕四光伏
2025-01-02 | 分厂发电完成率月累计 | 154.6178 | 吕四光伏
2025-01-01 | 分厂发电完成率月累计 | 77.172 | 吕四光伏
2025-01-01 | 分厂发电量月累计 | 77.172 | 吕四光伏
2025-01-01 | 吕四（光伏）运行容量 | 175 | 吕四光伏
2025-01-01 | 吕四（光伏）总台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-01 | 吕四（光伏）运行台数 | 47 | 吕四光伏
2025-01-01 | 吕四（光伏）发电量 | 77.172 | 吕四光伏
2025-01-01 | 损失电量 | 0 | 吕四光伏
2025-01-01 | 日边际利润 | 24.15 | 吕四光伏